FORMATO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES

(Leer el instructivo antes de diligenciar el formato).

| 1. INFORMACIÓN GENERAL | VISITA No | _______________ |
| --- | --- | --- |
| USUARIO |  | ÁREA PROTEGIDA |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL |  |
| RESOLUCIÓN | No_______________ | FECHA NOTIFICACIÓN | dd____mm____aa_____ | FECHA VENCIMIENTO | dd____mm____aa______ |
| CAUDAL CONCESIONADO (l/s) |  | FECHA DE VISITA |  | RESPONSABLE DE LA VISITA |  |
| 2. LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS |
| ESTRUCTURA | CANTIDAD | COORDENADAS INDICAR DATUM ____________________ | DENTRO DEL AP | FUERA DEL AP |
|  |  | LATITUD | LONGITUD | ALTITUD | PRECISIÓN |  |  |
| BOCATOMA |  | N: | W: |  |  |  |  |
|  |  | N: | W: |  |  |  |  |
|  |  | N: | W: |  |  |  |  |
| DESARENADOR |  | N: | W: |  |  |  |  |
| PTAP |  | N: | W: |  |  |  |  |
| TANQUE ALMACENAMIENTO |  | N: | W: |  |  |  |  |
| 3. MEDICIONES DE CAUDAL |
| SISTEMA DE MEDICIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN | MACROMEDIDOR | ÚLTIMO VALOR REGISTRADO (Litros) | FECHA (DD/MM/AA) | HORA | VALOR ACTUAL (Litros) | FECHA (DD/MM/AA) | HORA | Δ FECHAS (horas) (D – B) | Δ VOLUMEN (C – A) | CAUDAL (l/h) (F/E) | CAUDAL (L/S) (G/3600) |
|  | VERTEDERO | MEDICIONES DE AFORO VOLUMÉTRICO | VOLUMEN (L) | TIEMPO (s) | CAUDAL (L/S) | VOLUMEN (L) | TIEMPO (s) | CAUDAL (L/S) |
|  |  |  | CAUDAL (L/S) |  |
|  |  | DIMENSIONES DE VERTEDERO | VERTEDERO TRIANGULAR | ANCHO (L) (cm) | VERTEDERO RECTANGULAR | ANCHO (L) (cm) |
|  |  |  |  | ALTO (A) (cm) |  | ALTO (A) (cm) |
|  |  |  |  | AGUA (h) (cm) |  | AGUA (h) (cm) |
| 3.1 OBSERVACIONES. |
| 3.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SISTEMA DE MEDICIÓN DE CAUDAL CAPTADO : 3.3 DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN |
| 4 MEDICIÓN DE CAUDAL DE EXCESOS VERTEDERO O EN TUBERÍA DE EXCESOS MEDICIONES DE AFORO VOLUMÉTRICO VOLUMEN (L) TIEMPO (s) CAUDAL (L/S) VOLUMEN (L) TIEMPO (s) CAUDAL (L/S) CAUDAL (L/S) DIMENSIONES DE VERTEDERO VERTEDERO TRIANGULAR ANCHO (L) (cm) VERTEDERO RECTANGULAR ANCHO (L) (cm) ALTO (A) (cm) ALTO (A) (cm) AGUA (h) (cm) AGUA (h) (cm) 4.1 OBSERVACIONES (Si se aforó por otro medio a los aquí expuesto, por favor explicarlo y describir resultados): |
| 4.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SISTEMA DE RESTITUCIÓN DE SOBRANTES |
| 5. AFORO EN LA FUENTE: (Debe hacerse aforo aguas arriba y aguas abajo del sitio de captación, es decir ANTES Y DESPUÉS ) |
| TIPO DE AFORO | VOLUMÉTRICO FLOTADOR VADEO-MOLINETE |
| COORDENADAS (ANTES Y DESPUÉS DE BOCATOMA) | ANTES | LATITUD -N | LONGITUD- W | PRECISIÓN | ALTITUD |
|  | DESPUÉS | LATITUD -N | LONGITUD- W | PRECISIÓN | ALTITUD |
| MEDICIONES DE AFORO VOLUMÉTRICO | OBSERVACIONES: |
| MEDICIONES DE AFORO CON FLOTADOR | OBSERVACIONES (Por favor especificar en que punto se hizo el aforo, tener en cuenta si ya se había hecho la descarga de sobrantes o no. Si se aforó por otro medio a los aquí expuesto, por favor explicarlo y describir resultados): |  |

Hoja  Anexa 1: Para Aforo Área de Velocidad

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONCESIONES DE AGUAS SUPERFICIALES

El FORMATO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONCESIONES DE AGUAS SUPERFICIALES deberá ser utilizado en campo para consignar la información recogida en las visitas de evaluación (al inicio del trámite) y seguimiento (de acuerdo a la periodicidad que indique la Resolución de otorgamiento). Para el caso de las visitas de evaluación, este FORMATO será un anexo al concepto técnico que emitirá la Subdirección de Gestión y Manejo con el que se evalúa la viabilidad técnica de otorgar o no la concesión de aguas superficiales; para las visitas de seguimiento el FORMATO será el punto de control único.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Responder en la respectiva casilla de acuerdo a la siguiente información:

- Usuario: Persona natural o representante legal de entidad o empresa a la que fue otorgada la Concesión de Aguas Superficiales.

- Resolución: Acto Administrativo mediante el cual se otorga la Concesión de Aguas Superficiales

- Fecha Notificación: Fecha notificación al interesado o su representante legal o  apoderado del contenido del Acto Administrativo.

- Fecha Vencimiento: Término o periodo de tiempo,  por el que fue otorgada la concesión de Aguas Superficiales.

- Caudal Concesionado: Caudal l/s, que el usuario puede tomar de una fuente de uso público.

- Fecha de Visita: Fecha en que el personal del Área Protegida realiza la visita a la Concesión de Aguas Superficiales.

- Responsable de Visita: Contratista o funcionario delegado  por el Administrador del Área.

2. LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS

- Reportar las coordenadas geográficas (latitud, longitud) indicando el DATUM (Magna-Sirgas, Bogotá, WGS-84) donde se localicen las estructuras de captación, transporte, tratamiento  y almacenamiento del agua; si  existen, ya sea dentro a fuera del Área Protegida.

- En caso que haya más de una bocatoma se requiere tomar las coordenadas de cada una y diligenciar un formato por cada una.

- Informar las condiciones que presenta el sitio aledaño a las estructuras y que representen peligro para el buen funcionamiento de las mismas.

3. MEDICIONES DE CAUDAL

- La medición del caudal corresponde al caudal captado. La lectura del Caudal Captado debe ser justo en el momento de la visita.

- Las mediciones de Caudal se  pueden realizar mediante dos sistemas:

- Macromedidor: Tomar el dato de volumen registrado en el momento de la visita y evaluarlo respecto al último registro. La diferencia de fechas debe hacerse en horas, y deberá seguirse la nomenclatura expuesta y las fórmulas descritas.

- Vertedero: Se hacen mediciones de aforo volumétrico, donde se tiene en cuenta V(l) y T(s). Adicionalmente se puede revisar y corroborar la medición, teniendo en cuenta las ecuaciones de vertederos:

Vertedero triangular, con ángulo de 90º

Vertedero rectangular,

Las unidades deben incluirse en centímetros y se obtiene caudales en litros por segundo

- Registro fotográfico: Registrar en primer plano la lectura del macromedidor y vertedero y foto de las estructuras de captación existentes.

- En cada visita, se debe indicar que cambios hubo respecto a la visita anterior en lo relacionado con: ubicación y/o cantidad de los elementos listados anteriormente. Además en caso que se presenten modificaciones a los elementos listados, se deben registrar con un esquema.

4. RESTITUCIÓN DE CAUDAL DE EXCESOS

- Se debe identificar el funcionamiento del sistema de restitución de caudales de excesos.

- Se deberá describir el sistema de restitución, por medio de un esquema y generar un registro fotográfico de este.

- Indicar como se está transportando el caudal de exceso y si se lleva hasta la quebrada o se pierde por infiltración.

5. AFORO EN LA FUENTE

- Deberá hacerse un aforo aguas arriba y aguas abajo de la bocatoma.

- El aforo en la fuente debe ser lo más cercano a la bocatoma aguas arriba.

- El aforo aguas abajo deberá tener en cuenta la entrada de los caudales de restitución.

- Aforo en la Fuente: (Si el aforo es volumétrico o con flotador se debe consignar la información en las tablas que trae el formato, si es por vadeo-molinete por favor utilice la hoja anexa 1).